## Pakiet 1 (pipety)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.1 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, z zakresem 0,5-10 µl, z poduszką powietrzną, 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości, sprężynującym stożkiem końcowym. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki do 3,6 N. Powrót do ustawień fabrycznych nie wymaga ponownej kalibracji. Pipetę można autoklawować - całą lub tylko dolną część. Błąd systematyczny nie większy niż 1% oraz błąd przypadkowy nie większy niż 0.4% dla maksymalnej objętości. Produkt wzorcowy nr 3123000020 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 2
2 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, z zakresem 10-100 µl, z poduszką powietrzną, 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości, sprężynującym stożkiem końcowym. Jej siła potrzebna do wyrzucenia końcówki do 3,6 N. Powrót do ustawień fabrycznych nie wymaga ponownej kalibracji. Pipetę można autoklawować - całą lub tylko dolną część, w zależności od tego. Błąd systematyczny nie większy niż 0.8% oraz błąd przypadkowy nie większy niż 0.2% dla maksymalnej objętości. produkt wzorcowy nr 3123000047 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 2
3 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, z zakresem 100-1000 µl, z poduszką powietrzną, 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości, sprężynującym stożkiem końcowym. Jej siła potrzebna do wyrzucenia końcówki do 3,6 N. Powrót do ustawień fabrycznych nie wymaga ponownej kalibracji. Pipetę można autoklawować - całą lub tylko dolną część, w zależności od tego. Błąd systematyczny nie większy niż 0.6% oraz błąd przypadkowy nie większy niż 0.2% dla maksymalnej objętości. Produkt wzorcowy nr 3123000063 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 2
4 | Pipeta jednokanałowa, zmienna, z zakresem 0,1-2,5 µl, z poduszką powietrzną, 4-cyfrowym wyświetlaczem objętości, sprężynującym stożkiem końcowym. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki do 3,6 N. Powrót do ustawień fabrycznych nie wymaga ponownej kalibracji. Pipetę można autoklawować - całą lub tylko dolną część. Błąd systematyczny nie większy niż 1.4% oraz błąd przypadkowy nie większy niż 0.7% dla maksymalnej objętości. Produkt wzorcowy nr 3123000012 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 1
5 | Pipeta 8-kanałowa, zmienna, z zakresem 30-300 µl, z poduszką powietrzną do dokładnego pipetowania roztworów wodnych, ze sprężynującym stożkiem końcowym. Siła potrzebna do wyrzucenia końcówki do 3,6 N. Powrót do ustawień fabrycznych nie wymaga ponownej kalibracji. Pipetę można autoklawować - całą lub tylko dolną część. Wyświetlanie kanałów umożliwia korzystanie z pipety zawsze w tej samej pozycji. W razie potrzeby można zwiększyć elastyczność i wyjąć pojedyncze kanały. Produkt wzorcowy nr 3125000052 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 2
6 | Pipetor do użytku z pipetami serologicznymi o objętości 0,1 - 100 ml, z regulacją prędkości i precyzji pompy. Lekki i dobrze wyważony. Wskaźnik ze stanem naładowania akumulatora (litowo-jonowy). Możliwość pracy podczas ładowania. ,Szybkie zdejmowanie stożka zasysającego z łatwą wymianą filtrów membranowych. W zestawie z uchwytem ściennym oraz zasilaczem z adapterami wtyczki zasilania. produkt wzorcowy nr 4430000018 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 1
7 | Statyw karuzelowy, obrotowy, na 6 manualnych pipet jednokanałowych. Uchwyty do pipet są zmienne, nie są potrzebne żadne narzędzia. Solidna konstrukcja. Obecna jest rączka do łatwego przenoszenia. Prdukt wzorcowy nr 3116000015 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 1
8 | Pierścień blokujący, do dezaktywacji funkcji sprężynowania w pipetach jednokanałowych. Produkt wzorcowy nr 3120635009 (Eppendorf) lub równoważny |  |  | szt | 6
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 2 (pudełka)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.2 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kriopudełka kartonowe, wodoodporne, do przechowywania krioprobówek, o pojemnościach 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml. Można w nich przechowywać próbki w zakresie temperatur od -86°C do +120°C. Pokrywki przytwierdzone do podstawy. W opakowaniach po 5 pudełek w różnych kolorach (białe, żółte, różowe, zielone, niebieskie). Każde pudełko ma w środku polipropylenową kratkę. Liczba miejsc: 100 (10x10). Produkt wzorcowy nr B-0383 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 25
2 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 15 ml, z polem do opisu i przegrodami. Odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych. Liczba miejsc: 36 (6x6). W komplecie z wkładami. Produkt wzorcowy nr B-0351 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 5
3 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu Falcon o poj. 50 ml, z polem do opisu i przegrodami. Odporne na działanie alkoholi i łagodnych rozpuszczalników organicznych. Liczba miejsc: 16 (4x4). W komplecie z wkładami. Produkt wzorcowy nr B-0352 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 5
4 | Rynienki wykonane z białego PS, o pojemnościach 25 ml, sterylne, pakowane indywidualnie. Produkt wzorcowy nr B-0377 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 50
5 | Probówki o pojemności 0,2 ml, niesterylne, wykonane z polipropylenu o bardzo cienkich przejrzystych ściankach. Płaskie specjalnie zaprojektowane przykrywki zapobiegają przypadkowemu otwieraniu w trakcie trwania reakcji PCR. Odpowiednie do przeprowadzania reakcji Real-Time PCR. Odporne na temperatury od -20°C do 100°C oraz wirowanie do 6000 rcf. Produkt wzorcowy nr B-1751 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1000
6 | Pudełko z pokrywką na 24 probówki o poj. 0,5-2,0 ml, utrzymujące temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny, kolor żółty. Przy podwyższeniu temperatury ≥ 7°C płyn izolujący zmienia kolor. Produkt wzorcowy nr A-733370 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
7 | Pudełko z pokrywką na 24 probówki o poj. 0,5-2,0 ml, utrzymujące temperaturę poniżej 4°C przez 3-4 godziny, kolor różowy. Przy podwyższeniu temperatury ≥ 7°C płyn izolujący zmienia kolor. Produkt wzorcowy nr A-733375 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
8 | Szpatułka podwójna z małym ostrzem, wykonana ze stali szlachetnej, szer. ostrza 2 mm. Dł. Całk. 130 mm. Produkt wzorcowy nr B-0572 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
9 | Szpatułka podwójna z małym ostrzem, wykonana ze stali szlachetnej, szer. ostrza 4 mm. Dł. Całk. 130 mm. Produkt wzorcowy nr B-0578 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
10 | Szpatułka podwójna - posiadająca dwa ostrza: jedno zaokrąglone z zakrzywionymi brzegami i proste, wykonana ze stali szlachetnej, autoklawowalna, szer. ostrza 4 mm. Dł. Całk. 150 mm. Produkt wzorcowy nr B-0598 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
11 | Szpatułko-łyżeczka z małym prostym ostrzem i zaokrągloną łyżeczką, wykonana ze stali szlachetnej, autoklawowalna, szer. ostrza 5 mm. Dł. Całk. 185 mm. Produkt wzorcowy nr B-0609 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
12 | Szpatułko-łyżeczka z małym prostym ostrzem i podłużną łyżeczką, wykonana ze stali szlachetnej, autoklawowalna, szer. ostrza 5 mm. Dł. Całk. 180 mm. Produkt wzorcowy nr B-0612 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 1
13 | Statyw pływający do łaźni wodnej na probówki 1,5 i 2 ml, wykonany z PP, z uchwytem ułatwiającym zanurzanie i wyjmowanie, możliwość autoklawowania do 121°C. Produkt wzorcowy nr 1-3114 (Bionovo) lub równoważny |  |  | szt | 4
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 3 (płytki 1)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.3 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Przezroczyste, 96-dołkowe płytki (format: 12 pasków 8- dołkowych na płytce) z powłoką Protein G do immobilizacji przeciwciał w teście ELISA i innych technikach testowych na płytkach. Płytki jednolicie i trwale pokryte Białkiem G, umożliwiające wychwycenie przeciwciał lub wcześniej ustalonych kompleksów przeciwciało-antygen do dołków płytki polistyrenowej w celu późniejszej detekcji w czytniku płytek. Produkt wzorcowy typu Pierce™ Protein G Coated Plates, Clear, 8-Well Strip nr kat. 15133 lub równoważny |  |  | szt. | 5
2 | Przezroczyste, polistyrenowe 96-dołkowe płytki (format: 12 pasków 8- dołkowych na płytce) do kowalencyjnego wiązania białek lub peptydów stanowiące alternatywę do metody pasywnej adsorpcji, immobilizacji przeciwciał w teście ELISA lub innych technikach testowych na płytkach. Produkt wzorcowy typu Thermo Fisher Plates and Modules with Covalent Binding Surfaces, nr kat. 478042 równoważny |  |  | szt. | 30
3 | Przezroczyste 96-dołkowe płytki (format: 12 pasków 8-dołkowych na płytce) pokryte niklem zapewniające prosty format do wiązania białek fuzyjnych ze znacznikiem His do testów ELISA i innych testów płytkowych obejmujących interakcje białek rekombinowanych. Przezroczyste płytki do stosowania z kolorymetrycznymi metodami wykrywania. Płytki pokryte Ni (2+) przeznaczone do analizowania białek fuzyjnych znakowanych metką polihistydynową opartym na teście ELISA. Białka zawierające sekwencję kilku reszt histydynowych na końcu aminowym lub karboksylowym mają silne powinowactwo wiązania do metalu. Lizaty bakteryjne zawierające białka fuzyjne znakowane polihistydyną można dodawać bezpośrednio do płytek bez konieczności blokowania. Produkt wzorcowy typu Pierce™ Nickel Coated Plates, Clear, 8-Well Strip nr kat. 15142 lub równoważny |  |  | szt. | 10
4 | Białe 96-studzienkowe płytki pokryte powłoką Ni (2+) zapewniające prosty format wiązania białek fuzyjnych ze znacznikiem His do testów ELISA i innych testów płytkowych obejmujących interakcje białek eksprymowanych białek rekombinowanych. Białe płytki do wykorzystania z metodami detekcji chemiluminescencyjnej, do analizy białek fuzyjnych znakowanych polihistydyną metodami opartymi na teście ELISA. Produkt wzorcowy typu Pierce™ Nickel Coated Plates, White, 96-Well Plates nr kat. 15242 lub równoważny |  |  | szt. | 5
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 4 (płytki 2)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.4 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | Białe płytki 384-dołkowe do real time PCR, kompatybilne z termocyklerem CFX384 Real-Time System (Bio-Rad). Produkt wzorcowy nr HSP3805 (Bio-Rad) lub równoważny |  |  | szt. | 50
2 | Film uszczelniający, optycznie czysty, do płytek 384-dołkowych, kompatybilny z urządzeniem do zgrzewania PX1 PCR Plate Sealer (Bio-Rad). Produkt wzorcowy nr 1814030 (Bio-Rad) lub równoważny |  |  | szt. | 100
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 5 (szkiełka)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.5 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szkiełka nakrywkowe do szkiełek przedmiotowych, z bezbarwnego szkła borokrzemianowego, prostokątne, 24 x 60 mm, Produkt wzorcowy nr 470820 (Merck) lub równoważny |  |  | szt | 400
2 | Szkiełka nakrywkowe do szkiełek przedmiotowych, z bezbarwnego szkła, okrągłe, 18mm. Produkt wzorcowy nr 631-0153 (VWR) lub równoważny |  |  | szt | 100
3 | Szkiełka przedmiotowe, prostokątne, 76 x 26 mm, krawędzie szlifowane. Produkt wzorcowy nr 474744 (Merck) lub równoważny |  |  | szt | 500
4 | Ludzka rekombinowana IL-13, eksprymowana w E.coli, liofilizowana, o czystości powyżej 97%, z możliwością zastosowania w hodowlach komórkowych. Produkt wzorcowy nr I1771-10UG (Sigma-Aldrich) lub równoważny |  |  | ug | 10
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 6 (kolumny)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.6 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kolumna do HIC, prepakowana złożem chromatograficznym Sepharose modyfikowanym grupami butylowymi (około 50 mikromoli na ml złoża). Objętość złoża 5 ml. Mediana rozkładu średnicy ziaren 34 mm. Produkt wzorcowy HiTrap Butyl HP, nr 28411005 (Cytiva) lub równoważny |  |  | szt | 5
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 7 (media i suplementy)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.7 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Medium do hodowli komórek owadzich, pozbawione białka, czerwieni fenolowej i HEPES, zawierające L-glutaminę oraz dwuwęglan sodu, produkt sterylny (filtrowany 0.2um), posiadający certyfikat zgodności z zasadami dobrej praktyki wytwarzania cGMP. Produkt wzorcowy typu Insect cell culture media Hyclone SFX nr kat. SH30278.02 lub produkt równoważny |  |  | L | 20
2. | Gentamycyna w postaci wodnego roztworu w stężeniu 50 mg/ml |  |  | ml | 20
3. | DPBS+Ca,Mg – bufor Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline, zawierający jony wapnia i magnezu, roztwór sterylny (sterile-filtered), odpowiedni do hodowli komórkowych, w butelkach po 500ml |  |  | butelka, 500 ml | 20
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 8 (media bakteryjne)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.8 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pożywka do wysokowydajnego wzrostu i ekspresji autoindukcyjnej w komórkach E.coli BL21(DE3), kompatybilna z systemami T7/lac. Zestaw powinien zawierać nie więcej niż dwa składniki. Pierwszy składnik preważony w proszku, każda porcja gotowa do przygotowania 1 litra płynnej pożywki (autoklawowalnej). Drugi składnik w roztworze w odmierzonych porcjach do suplementacji 1 litra pożywki autoindukcyjnej. Produkt wzorcowy MagicMedia™ E. coli Expression Medium, nr katalogowy K6815 (Invitrogen) lub równoważny |  |  | L | 5
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 9 (odczynniki)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.9 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Sodu diwodorofosforan cz.d.a - czystość min 99%. Produkt wzorcowy nr 363-117992004 (Alchem) lub równoważny |  |  | kg | 1
2 | Di-sodu wodorofosforan 2-hydrat cz.d.a min 99%. Produkt wzorcowy nr 363-117992801 (Alchem) lub równoważny |  |  | kg | 2
3 | Amoniak roztwór 25%, czysty. Produkt wzorcowy nr CHMP421349603.1000 (VWR) lub równoważny |  |  | L | 2
4 | Wodorotlenek sodu, czysty reagent analityczny. Produkt wzorcowy nr CHMP118109252.1000 (VWR) lub równoważny |  |  | kg | 1
5 | Tween 20, w standardzie do proteomiki, wolny od zanieczyszczeń proteazami, DNAazami i RNAazami. Produkt wzorcowy nr M147-1L (VWR) lub równoważny |  |  | L | 1
6 | Tween 80, w standardzie do proteomiki, wolny od zanieczyszczeń proteazami, DNAazami i RNAazami. Pordukt wzorcowy nr 0442-1L (VWR) lub równoważny |  |  | L | 1
7 | Glutation, forma zredukowana, czystość 98%, opakowanie 5 g. Produkt wzorcowy nr ACRO120000050 (VWR) lub równoważny |  |  | g | 5
8 | Olejek imersyjny. Produkt wzorcowy nr CHMP116974309.0100 (VWR) lub równoważny |  |  | szt | 1
9 | Zlewka miarowa z nadrukowaną podziałką, o pojemności 5 litrów, z ergonomicznym uchwytem, autoklawowalna, wykonana z PP. Produkt wzorcowy nr 213-0503 (VWR) lub równoważny |  |  | szt | 4
10 | Paraformaldehyd 4% - gotowy do użycia, neutralny roztwór PBS zawierającym 4% formaldehydu. Produkt wzorcowy nr ALFAJ19943.K2 (VWR) lub równoważny |  |  | L | 1
11 | DMSO – sterylny (sterile-filtered), ≥99,7%, wysokiej jakości odpowiedni do hodowli komórkowych i krioprezerwacji komórek, dostępny w ampułkach po 10 ml |  |  | ampułka (10 ml) | 10x
12 | Aldehyd glutarowy, czysty do analizy, roztwór 50%. Produkt wzorcowy nr 424610240 (Chempur) lub równoważny |  |  | ml | 100
13 | MEM vitamins, 100X, without L-glutamine (liquid). Produkt wzorcowy nr X0556-100 (VWR) lub równoważny |  |  | ml | 100
14 | Mounting Medium - Medium stosowane do zamykania utrwalonych preparatów (tkankowych, komórkowych) po procedurze barwienia fluorescencyjnego. Produkt wzorcowy: EverBrite™ mounting medium, 23001 (VWR) lub równoważny |  |  | ml | 10
15 | Mounting Medium z DAPI - Medium stosowane do zamykania utrwalonych preparatów (tkankowych, komórkowych) po procedurze barwienia fluorescencyjnego; zawierające fluorescencyjny barwnik jądrowy (DAPI). Produkt wzorcowy EverBrite™ mounting medium with DAPI, nr 23002 (VWR) lub równoważny |  |  | ml | 10
16 | Zestaw zawierający fluorescencyjny barwnik z zielonę fluorescencją (Ex/Em 468/507 nm), do detekcji agregacji białek, zatężony 200x, w objętości co najmniej 200 ul. Barwnik kompatybilny z detergentami, DTT, osmolitami. Produkt wzorcowy GloMelt™ thermal shift protein stability kit, nr 33021-1 (VWR) lub równoważny |  |  | zestaw | 1
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 10 (bufory 1)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.10 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw 95 buforów na płytce głęboko-dołkowej, każdy w ilości co najmniej 1.7 ml, zawierający co najmniej następujące bufory: MES, ADA, Bis-Tris, fosforan potasu, PIPES, Imidazol, MOPS, HEPES, DIPSO, TRICINE, BICINE, Tris, TABS, TAPS, CAPSO, CHES, Glicyna, CAPS, octan potasu; w kombinacji z chlorkiem sodu oraz glicerolem (warianty bez, z jednym czynnikiem albo z dwoma). Produkt wzorcowy nr CO-311 (Jena Bioscience) lub równowaażny |  |  | zestaw | 1
2 | Zestaw zawierający barwnik fluorescencyjny interkalujący do denaturowanych białek, roztwór stężony co najmniej 5000x w DMSO, w ilości co najmniej 70 ul. Barwnik kompatybilny z długością fali wzbudzenia 483 nm oraz emisji 568 nm. Produkt wzorcowy nr X-TD-70 (Jena Bioscience) lub równowaażny |  |  | zestaw | 1
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 11 (bufory 2)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.11 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zestaw 93 roztworów buforów, każdy w objętości co najmniej 0.5 ml oraz stężeniu 0.2 M, na płytce głęboko-dołkowej. Bufory sterylizowane poprzez filtrację (0.22 mm). Zestaw powinien obejmować zakres pH od 4.1 do 10.9 oraz zawierać co najmniej następujące bufory: cytrynian, octan, bursztynian, jabłczan, winian, malonian, propionian, MES, maleinian, kakodylan, ADA, Bis-Tris, ACES, PIPES, Imidazol, MOPS, fosforan, HEPES, Tricine, EPPS, Tris, boran, BICINE, TAPS, glicynian, CHES, CAPS. Produkt wzorcowy nr MD1-101 (Molecular Dimensions) lub równoważny |  |  | zestaw | 1
2 | Zestaw 93 roztworów osmolitów, każdy w objętości co najmniej 0.5 ml, na płytce głęboko-dołkowej. Roztwory sterylizowane poprzez filtrację (0.22 mm). Zestaw powinien zawierać co najmniej: glicerol, sorbitol, ksylitol, maltozę, sacharozę, galaktozę, glukozę, trehalozę, arabinozę, maltitol, inozytol, mannitol, sulfobetainy, pirydynę, pirymidynę, adeninę, spermidynę, sperminę, kwas dipikolinowy, maślan, ektoinę, TMAO, sarkozynę, karnitynę, taurynę, cholinę, glutaminę, kwas glutaminowy, argininę, lizynę, cytrulinę, alaninę, glicynę, histydynę. Produkt wzorcowy nr MD1-120 (Molecular Dimensions) lub równoważny |  |  | zestaw | 1
3 | Zestaw 93 roztworów soli, każdy w objętości co najmniej 0.5 ml w różnych steżeniach, na płytce głęboko-dołkowej. Roztwory sterylizowane poprzez filtrację (0.22 mm). Zestaw powinien zawierać co najmniej: hydrochlorek guanidyny, cytrynian sodu, malonian sodu, siarczan amonu, chlorek sodu, chlorek amonu, siarczan magnezu, siarczan sodu, chlorek potasu, chlorek litu, chlorek rubidu, chlorek cezu, fluorek sodu, bromek sodu, jodek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia, chlorek strontu, chlorek cynku, chlorek niklu, chlorek manganu, chlorek kobaltu, siarczan miedzi, siarczan kadmu, azotan lantanu, chlorki lantanowców, fosforan sodu, wanadian sodu, wolframian sodu. Produkt wzorcowy nr MD1-102 (Molecular Dimensions) lub równoważny |  |  | zestaw | 1
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 12 (glikozydazy)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.12 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | PNGaza F, enzym służący do usuwania prawie wszystkich oligosacharydów połączonych przez atom azotu asparaginy z białek glikozylowanych. PNGaza F jest amidazą, która rozszczepia wiązanie pomiędzy najbardziej wewnętrznymi resztami GlcNAc i asparaginy w oligosacharydach hybrydowych i złożonych o wysokiej zawartości mannozy. Czystość enzymu powyżej 95%; Stężenie 500 KU/ml Enzym rekombinowany, bez wykrywalnego zanieczyszczenia endoglikozydazą F1, F2 lub F3; Przechowywany w 50% glicerolu; optymalna aktywność i stabilność do 24 miesięcy. Zoptymalizowany pod kątem deglikozylacji glikoprotein; pozostawia oligosacharydy w rdzeniu N-glikanu nienaruszone i nadające się do dalszej analizy. Produkt wzorcowy nr P0708S (New England Biolabs) lub równoważny |  |  | Units | 15000
2. | Endoglikozydaza H , rekombinowana glikozydaza, która rozszczepia wiązanie wewnątrz rdzenia chitobiozowego oligosacharydów o wysokiej zawartości mannozy i niektórych oligosacharydów hybrydowych połaczonych przez atom azotu asparaginy białek glikozylowanych. Rekombinowany enzym bez wykrywalnej egzoglikozydazy lub innej aktywności zanieczyszczającej endoglikozydazę; Formulacja bez glicerolu; Czystość powyżej 95%; Stężenie 500 KU/ml; ptymalna aktywność i stabilność do 24 miesięcy. Produkt wzorcowy nr P0702S (New England Biolabs) lub produkt równoważny |  |  | Units | 2 x 10000
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 13 (receptory)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.13 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | IL‑13 Receptor a2 (IL‑13 R a2), znany również jako białko wiążące IL‑13 lub CD213a2, jest receptorem cytokinowym o masie 55 kDa. IL‑13 Receptor a2 składa się z 317 aminokwasów w domenie zewnątrzkomórkowej, 20 aminokwasów w fragmencie transbłonowym oraz 17- aminokwasową domeną cytoplazmatyczną. Jest odpowiedzialny za internalizację IL-13. Białko eksprymowane w komórkach HEK293, z metką histydynową, o czystości większej niż 85% i poziomie endotoksyn poniżej 1 EU na 1 mikrogram białka. Produkt wzorcowy typu IL13RA2 Protein, Human, Recombinant (His Tag) o nr kat. 10350-H08H (Sino Biological) lub równoważny |  |  | ug | 200
2. | IL13 Receptor a1, znany również jako IL13RA1/IL-13RA1 i CD213A1 jest podjednostką receptora interleukiny 13. Ta podjednostka tworzy kompleks receptorowy z receptorem IL4. IL13RA1 / IL-13RA1 służy jako pierwotna podjednostka wiążąca IL13 receptora IL13 i może być również składnikiem receptorów IL4. Rekombinowany ludzki IL13Rα1 składający się z 333 aminokwasów i posiadający przewidywaną masę cząsteczkową 38,3 kDa. W wyniku glikozylacji pozorna masa cząsteczkowa rh IL13Rα1 wynosi około 55-65 kDa badana metodą SDS-PAGE. Białko eksprymowane w komórkach HEK293; o czystości większej niż 97% i poziomie endotoksyn poniżej 1 EU na 1 mikrogram białka. Produkt wzorcowy typu IL13RA1 Protein, Human, Recombinant (His Tag) o nr kat. 10943-H08H (Sino Biological) lub równoważny |  |  | ug | 100
3. | IL4R znany również jako CD124, białko transbłonowe, które może regulować wytwarzanie przeciwciał IgE w komórkach B poprzez wiązanie z interleukiną 4 i interleukiną 13 oraz promować różnicowanie komórek Th2 poprzez wiązanie z interleukiną 4. Białko eksprymowane w komórkach HEK293, z metką histydynową, o czystości większej niż 98% i poziomie endotoksyn poniżej 1 EU na 1 mikrogram białka. Produkt wzorcowy typu IL4R Protein, Human, Recombinant (ECD, His Tag) o nr kat. 10402-H08H (Sino Biological) lub równoważny |  |  | ug | 100
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 14 (przeciwciała)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.14 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1. | Monoklonalne szczurze anty ludzkie przeciwciało IL13 do ELISA skoniugowane z PE (fikoerytryna). Produkt wzorcowy typu Rat anti-Human IL13 monoclonal antibody nr kat. LS-C655400-100 (LSBio) lub równoważny |  |  | ul | 100
2. | Poliklonalne królicze anty ludzkie przeciwciało IL13 do ELISA skoniugowane z HRP (peroksydaza chrzanowa). Produkt wzorcowy typu Rat anti-Human IL13 polyclonal antibody nr kat. LS-C678305-100 (LSBio) lub równoważny |  |  | ug | 100
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 15 (SuperBlock)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.15 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Blokujący roztwór białek - unikalna kombinacja białek wykorzystywana do technik opartych na technikach immunodetekcji (tj. immunocytochemia) nie zawierający surowicy, eliminujący niespecyficzne oddziaływanie pomiędzy badanym materiałem (komórkami, tkanką) a zastosowanym przeciwciałem; skuteczny w zmniejszaniu niespecyficznego sygnału w porównaniu do normalnej surowicy, zawierający dwa różne konserwanty hamujące kontaminację, środek powierzchniowo czynny zapewniający odpowiednie pokrycie utrwalanych preparatów. Produkt wzorcowy typu „SuperBlock”, nr AAA500 (ScyTek – Gentaur) lub równoważny | SuperBlock |  | ml | 500
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia

## Pakiet 16 (statywy)
| pieczęć Wykonawcy | [8 empty] | Załącznik nr 1.16 do Zapytania Ofertowego Nr 10/WPD101/2020
…………………………….
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Lp | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | jm | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Polipropylenowy statyw na probówki, z numerowanymi otworami na probówki 20x15 ml, z możliwością sterylizacji w autoklawie. Produkt wzorcowy nr 9.409 380 (Witko) lub równoważny |  |  | szt | 10
2 | Polipropylenowy statyw na probówki 80-miejscowy, do przechowywania i przenoszenia 80 probówek o poj. 1,5 i 2 ml (5 rzędów 16-miejscowych), z możliwością sterylizacji w autoklawie. Produkt wzorcowy nr 6.243 205 (Witko) lub równoważny |  |  | szt | 6
3 | Statyw na probówki, polipropylenowy, 96-miejscowy, z układem dwustronnym pozwalającym na umieszczenie probówek o poj. 0,5 ml z jednej oraz probówek o poj. od 1,5 do 2,0 ml z drugiej strony, z możliwością sterylizacji w autoklawie. Produkt wzorcowy nr 6.237 622 (Witko) lub równoważny |  |  | szt | 6
4 | Druciany statyw na probówki, na probówki 50 ml, wykonany z 3 połączonych kratek, środkowa kratka znajduje się na wysokości 30 mm. Produkt wzorcowy nr 9.193 975 (Witko) lub równoważny |  |  | szt | 6
5 | Statyw na probówki, druciany, pokryty białym nylonem, złożony z 3 kratek, mieszczący 2x6 probówek, z odpornością termiczną do 80°C. Produkt wzorcowy nr 9.193 762 (Witko) lub równoważny |  |  | szt | 6
6 | Statyw na probówki, druciany, pokryty białym nylonem, złożony z 3 kratek, mieszczący 2x12 probówek, z odpornością termiczną do 80°C. Produkt wzorcowy nr 9.193 766 (Witko) lub równoważny |  |  | szt | 6
Zamawiający dopuszcza złożenie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, które będą spełniać wszystkie wymagane standardy jakościowe wskazane w przedmiocie zamówienia